## 7-AGA
Niveau | Element | Type | Waarden | Beperkingen | Aanpassen | Toelichting / Aanvullende informatie | Akkoord | Toelichting op kolom Akkoord | DISCIPLINE | WAARDELIJST | DSP 1.33 | Gewijzigd | DSP 1.34 | Evides | Synfra | Vitens
0 | AGAssetsbericht [1..1] | AGAssetsberichtType |  |  | Nee
1 | OpdrachtID [1..1] | OpdrachtIDType |  | minLength=5 | Nee
1 | Versienummer [1..1] | VersienummerType |  | fractionDigits=2 | Nee
1 | Bijlagen [0..unbounded] | BijlageType |  |  | Nee
2 | BijlageID [1..1] | string |  |  | Nee
2 | Bestandsnaam [1..1] | string |  |  | Nee
2 | Extensie [1..1] | string |  |  | Nee
2 | Omschrijving [0..1] | string |  |  | Nee
2 | Documentsoort [1..1] | DocumentsoortType (string) | Vergunning Persrapport Situatieschets Aansluitschets Foto Schouwrapport Bodemonderzoek Straatwerk Brief Aan Klant Meerwerkformulier Document Bij Kunstwerk Digitaal Inmeetrapport Lasdocument <-- Nieuwe waarde Handtekening <-- Nieuwe waarde Overig <-- Nieuwe waarde |  | JA | NBH: Documentsoort verplicht stellen. Met toevoeging van soort 'Overig'. Aanvulling: Lasdocument nodig i.v.m. toevoegen lasrapport als bijlage ipv als velden in de structuur. | Ja | Werkafspraak over juist gebruik van de typen | ALG | JA | Vergunning Persrapport Situatieschets Aansluitschets Foto Schouwrapport Bodemonderzoek Straatwerk Brief Aan Klant Meerwerkformulier Document Bij Kunstwerk Digitaal Inmeetrapport Lasdocument Handtekening Overig |  | Vergunning Persrapport Situatieschets Aansluitschets Foto Schouwrapport Bodemonderzoek Straatwerk Brief Aan Klant Meerwerkformulier Document Bij Kunstwerk Digitaal Inmeetrapport Lasdocument Handtekening Overig |  |  | Vergunning Persrapport Situatieschets Aansluitschets Foto Schouwrapport Bodemonderzoek Straatwerk Brief Aan Klant Meerwerkformulier Document Bij Kunstwerk Digitaal Inmeetrapport Lasdocument Handtekening Overig
2 | MIMEType [0..1] | string |  |  | Nee
2 | Versienummer [0…1] | decimal |  |  | JA | Verzoek om meerdere decimalen op te kunnen geven bij versienummers van bestanden. | Ja | Van integer naar decimal zonder beperkingen.
1 | Assetdata [1..1] | AssetdataType |  |  | Nee
2 | AanleverdatumDocument [1..1] | date |  |  | Nee
2 | Aanlevering [1..1] | AanleveringType (string) | Aanlevering Heraanlevering |  | Nee | [5 empty] | Aanlevering Heraanlevering |  | Aanlevering Heraanlevering |  |  | Aanlevering Heraanlevering
2 | Opdrachtnemer [1..1] | AannemersType (string) | AHak Baas BAM Infratechniek Heijmans Plaisier Pol Siers StamCo Swart Synfra Van Baarsen Van Gelder Van Voskuilen VdHeuvel VdSteen Verkley VSH DSP |  | Nee | [5 empty] | AHak Baas BAM Infratechniek Heijmans Plaisier Pol Siers StamCo Swart Synfra Van Baarsen Van Gelder Van Voskuilen VdHeuvel VdSteen Verkley VSH DSP |  | AHak Baas BAM Infratechniek Heijmans Plaisier Pol Siers StamCo Swart Synfra Van Baarsen Van Gelder Van Voskuilen VdHeuvel VdSteen Verkley VSH DSP |  |  | AHak Baas BAM Infratechniek Siers StamCo Van Gelder Van Voskuilen VdHeuvel VdSteen Verkley -> is nu een onderaannemer van Vitens, wordt misschien hoofdaannemer VSH DSP
2 | DatumTechnischGereed [1..1] | date |  |  | Nee
2 | Inmeetwijze [0..1] | InmeetwijzeType (string) | Meetlint GPS Laser |  | Nee | [5 empty] | Meetlint GPS Laser |  | Meetlint GPS Laser |  |  | Meetlint GPS
2 | Opdrachtgever [1..1] | NetbeheerderType (string) | Enexis Liander Evides DSP Stedin <-- Nieuwe waarde Synfra <-- Nieuwe waarde KPN <-- Nieuwe waarde Reggefiber <-- Nieuwe waarde Brabant Water <-- Nieuwe waarde WML <-- Nieuwe waarde Cogas <-- Nieuwe waarde Rendo <-- Nieuwe waarde Vitens <-- Nieuwe waarde PWN <-- Nieuwe waarde Oasen <-- Nieuwe waarde Dunea <-- Nieuwe waarde Waterbedrijf Groningen <-- Nieuwe waarde WMD <-- Nieuwe waarde Westland Infra <-- Nieuwe waarde Ziggo <-- Nieuwe waarde RBCIF <-- Nieuwe waarde |  | JA |  | Ja | Alle netbeheerders overnemen. |  |  | Enexis Liander Evides DSP Stedin <-- Nieuwe waarde Synfra <-- Nieuwe waarde KPN <-- Nieuwe waarde Reggefiber <-- Nieuwe waarde Brabant Water <-- Nieuwe waarde WML <-- Nieuwe waarde Cogas <-- Nieuwe waarde Rendo <-- Nieuwe waarde Vitens <-- Nieuwe waarde PWN <-- Nieuwe waarde Oasen <-- Nieuwe waarde Dunea <-- Nieuwe waarde Waterbedrijf Groningen <-- Nieuwe waarde WMD <-- Nieuwe waarde Westland Infra <-- Nieuwe waarde Ziggo <-- Nieuwe waarde RBCIF <-- Nieuwe waarde |  | Enexis Liander Evides DSP Stedin <-- Nieuwe waarde Synfra <-- Nieuwe waarde KPN <-- Nieuwe waarde Reggefiber <-- Nieuwe waarde Brabant Water <-- Nieuwe waarde WML <-- Nieuwe waarde Cogas <-- Nieuwe waarde Rendo <-- Nieuwe waarde Vitens <-- Nieuwe waarde PWN <-- Nieuwe waarde Oasen <-- Nieuwe waarde Dunea <-- Nieuwe waarde Waterbedrijf Groningen <-- Nieuwe waarde WMD <-- Nieuwe waarde Westland Infra <-- Nieuwe waarde Ziggo <-- Nieuwe waarde RBCIF <-- Nieuwe waarde |  |  | Enexis Liander Evides DSP Stedin <-- Nieuwe waarde Synfra <-- Nieuwe waarde KPN <-- Nieuwe waarde Reggefiber <-- Nieuwe waarde Brabant Water <-- Nieuwe waarde WML <-- Nieuwe waarde Cogas <-- Nieuwe waarde Rendo <-- Nieuwe waarde Vitens <-- Nieuwe waarde PWN <-- Nieuwe waarde Oasen <-- Nieuwe waarde Dunea <-- Nieuwe waarde Waterbedrijf Groningen <-- Nieuwe waarde WMD <-- Nieuwe waarde Westland Infra <-- Nieuwe waarde Ziggo <-- Nieuwe waarde RBCIF <-- Nieuwe waarde
2 | Opmerking [0..unbounded] | OpmerkingAGType |  |  | Nee
3 | Code [1..1] | OpmerkingredenAGType (string) | Algemeen Aanvullende Informatie Afwijking Door Wensen Klant Hoofdnet Ligging Wijkt Af Hoofdnet Is (Nog) Niet Beschikbaar In KLIC Referentiepunt BAG / KLIC Niet Beschikbaar Andere Materialen / Afmetingen Gebruikt Ander Trace Gebruikt Dan Voorbereid Andere Bewerking Gebruikt Dan Voorbereid Extra Componenten Gebruikt |  | Nee |  |  |  | ALG | JA | Algemeen Aanvullende Informatie Afwijking Door Wensen Klant Hoofdnet Ligging Wijkt Af Hoofdnet Is (Nog) Niet Beschikbaar In KLIC Referentiepunt BAG / KLIC Niet Beschikbaar Andere Materialen / Afmetingen Gebruikt Ander Trace Gebruikt Dan Voorbereid Andere Bewerking Gebruikt Dan Voorbereid Extra Componenten Gebruikt |  | Algemeen Aanvullende Informatie Afwijking Door Wensen Klant Hoofdnet Ligging Wijkt Af Hoofdnet Is (Nog) Niet Beschikbaar In KLIC Referentiepunt BAG / KLIC Niet Beschikbaar Andere Materialen / Afmetingen Gebruikt Ander Trace Gebruikt Dan Voorbereid Andere Bewerking Gebruikt Dan Voorbereid Extra Componenten Gebruikt |  |  | Algemeen Aanvullende Informatie Afwijking Door Wensen Klant Hoofdnet Ligging Wijkt Af Hoofdnet Is (Nog) Niet Beschikbaar In KLIC Referentiepunt BAG / KLIC Niet Beschikbaar Andere Materialen / Afmetingen Gebruikt Ander Trace Gebruikt Dan Voorbereid Andere Bewerking Gebruikt Dan Voorbereid Extra Componenten Gebruikt
3 | Toelichting [1..1] | string |  |  | Nee
2 | Ordertype [0..1] | string |  |  | Nee
| Kies maximaal 1 van onderstaande | choice
1 | AansluitingGas [0..1] | AansluitingGasAGType |  |  | Nee
2 | FlexibeleInlaat [0..1] | boolean |  |  | JA | Nieuw veld. Ook wel bekend als 'ANACONDA'. | Ja
2 | EANcode [1..1] | EANcodeType (string) |  | minLength=18, maxLength=18 | Nee
2 | UitgevoerdeActiviteit [1..1] | UitgevoerdeActiviteitType (string) | Plaatsen Verwijderen Wisselen Schouwen |  | Nee |  |  |  | GAS | JA | Plaatsen Verwijderen Wisselen Schouwen |  | Plaatsen Verwijderen Wisselen Schouwen |  |  | Plaatsen Verwijderen Wisselen
2 | EANPrimair [0..1] | EANcodeType (string) |  | minLength=18, maxLength=18 | Nee
2 | Aansluitpakket [0..1] | AansluitpakketGasType (string) | Mantelbuis 63mm Mantelbuis 75mm Meterput PEKO PEKO Onder Fundering - Flexibel PEKO Onder Fundering - Star Prefab PE Wartelelement, Met Getrokken Bocht <--Schrijfwijze Prefab PE Wartelelement, Renovatie Staal PE Prefab PE Wartelelement, Renovatie Koper PE + Getrokken Bocht Op PE Geveleind PE + Getrokken Bocht PE Op Stalen Geveleind Anders |  | JA | Schrijfwijze van de waarde. Staat nu zonder komma in de waarde, na Waterelement. | Nee | Toevoegen onder de zakkende grond structuur. | GAS | JA | Mantelbuis 63mm Mantelbuis 75mm Meterput PEKO PEKO Onder Fundering - Flexibel PEKO Onder Fundering - Star Prefab PE Wartelelement, Met Getrokken Bocht Prefab PE Wartelelement, Renovatie Staal PE Prefab PE Wartelelement, Renovatie Koper PE + Getrokken Bocht Op PE Geveleind PE + Getrokken Bocht PE Op Stalen Geveleind Anders | Ja | Mantelbuis 63mm Mantelbuis 50mm Mantelbuis 75mm Mantelbuis 100mm Meterput PEKO PEKO Onder Fundering - Flexibel PEKO Door Fundering - Star Prefab PE Wartelelement, Met Getrokken Bocht Prefab PE Wartelelement, Renovatie Staal PE Prefab PE Wartelelement, Renovatie Koper PE + Getrokken Bocht Op PE Geveleind PE + Getrokken Bocht PE Op Stalen Geveleind Anders
2 | Aansluitwijze [0..1] | AansluitwijzeGasType (string) | Aansluiting Op Hoofdleiding Via Stijgleiding Enkelvoudige Aansluiting Secundair Binnen Hoofdaansluiting Met Sec Aftakaansluiting Regelinstallatie Secundair Buiten Hoofdaansluiting Met Rijg Hoofdaansluiting Met Aftak Rijgaansluiting Afgedopte Aansluiting Secundair Afwijkend |  | Nee | Enexis: hanteert een eenvoudige waardelijst: secundair, secundair binnen en secundair buiten. |  |  | GAS | JA | Aansluiting Op Hoofdleiding Via Stijgleiding Enkelvoudige Aansluiting Secundair Binnen Hoofdaansluiting Met Sec Aftakaansluiting Regelinstallatie Secundair Buiten Hoofdaansluiting Met Rijg Hoofdaansluiting Met Aftak Rijgaansluiting Afgedopte Aansluiting Secundair Afwijkend |  | Aansluiting Op Hoofdleiding Via Stijgleiding Enkelvoudige Aansluiting Secundair Binnen Hoofdaansluiting Met Sec Aftakaansluiting Regelinstallatie Secundair Buiten Hoofdaansluiting Met Rijg Hoofdaansluiting Met Aftak Rijgaansluiting Afgedopte Aansluiting Secundair Afwijkend
2 | Afgeperst [0..1] | boolean |  |  | Nee
2 | AfnemerG [0..1] | AfnemerGType (string) | Bouwaansluiting Buitenmeterkast Flat Woonhuis Anders |  | Nee |  |  |  | GAS | JA | Bouwaansluiting Buitenmeterkast Flat Woonhuis Anders |  | Bouwaansluiting Buitenmeterkast Flat Woonhuis Anders
2 | BKlep [0..1] | BeveilingsklepType (string) | Ja, Geintegreerd Ja, Niet Geintegreerd Nee, Niet Aanwezig |  | Nee |  |  |  | GAS | JA | Ja, Geintegreerd Ja, Niet Geintegreerd Nee, Niet Aanwezig |  | Ja, Geintegreerd Ja, Niet Geintegreerd Nee, Niet Aanwezig
2 | Capaciteit [0..1] | CapaciteitGasType (string) | G4 G6 G10 G16 G25 Onbekend <-- Nieuwe waarde |  | JA | Liander: indien geen capaciteitswaarde bekend is. |  |  | GAS | JA | G4 G6 G10 G16 G25 Onbekend |  | G4 G6 G10 G16 G25 Onbekend
2 | Hoofdkraantype [0..1] | HoofdkraantypeType (string) | Kogelkraan Membraankraan Plugkraan Schuifafsluiter Vlinderklep |  | Nee |  |  |  | GAS | JA | Kogelkraan Membraankraan Plugkraan Schuifafsluiter Vlinderklep |  | Kogelkraan Membraankraan Plugkraan Schuifafsluiter Vlinderklep
2 | Huisdrukregelaar [0..1] | boolean |  |  | Nee
2 | Huisdrukregelaartype [0..1] | HuisdrukregelaarType (string) | J42 J48 WMR-10-F Geen Regelaar Aanwezig Anders G1000 1 1/2" <-- Waarde toevoegen G1000 1 1/4" <-- Waarde toevoegen G1000 2" <-- Waarde toevoegen G1000 DN50 <-- Waarde toevoegen SERUS 1 1/4" <-- Waarde toevoegen WMRG 10W 1" <-- Waarde toevoegen WMRG 10W 3/4" <-- Waarde toevoegen WMRG 10F <-- Waarde toevoegen WMRG-10-F <-- Waarde Liander WMRG-10 <-- Waarde Liander WMG-6-F <-- Waarde Liander WMG-i-6 <-- Waarde Liander G1000 <-- Waarde Liander WMG-6 <-- Waarde Liander WMR-A-6F <-- Waarde Liander WMRG-A-10F <-- Waarde Liander |  | JA | Nieuwe waarden toegevoegd. | Ja |  | GAS | JA | J42 J48 WMR-10-F Geen Regelaar Aanwezig Anders G1000 1 1/2" G1000 1 1/4" G1000 2" G1000 DN50 SERUS 1 1/4" WMRG 10W 1" WMRG 10W 3/4" WMRG 10F WMRG-10-F WMRG-10 WMG-6-F WMG-i-6 G1000 WMG-6 WMR-A-6F WMRG-A-10F | Ja | J42 J48 WMR-10-F Geen Regelaar Aanwezig Anders G1000 1 1/2" G1000 1 1/4" G1000 2" G1000 DN50 SERUS 1 1/4" WMRG 10W 1" WMRG 10W 3/4" WMRG 10F WMRG-10-F WMRG-10 WMG-A-6F WMG-6-F WMG-i-6 G1000 WMG-6 WMR-A-6F WMRG-A-10F
2 | FabrikantHuisdrukregelaar [0..1] | FabrikantHuisdrukregelaarType (string) | gAvilar Jeavons Sperryn |  | JA | Liander: aanvullende waarden aangeleverd. Was string, wordt waardenlijst. | Ja |  | GAS | JA | gAvilar Jeavons Sperryn |  | gAvilar Jeavons Sperryn
2 | FabricagedatumHuisdrukregelaar [0..1] | date |  |  | Nee
2 | Gasmeterbeugeltype [0..1] | GasmeterbeugeltypeType (string) | Gasvoerende Beugel Plaatbeugel <-- Komt overeen met wens van Liander KZ-AL-2 <-- Waarden Liander KZ-AL-3 <-- Waarden Liander CGR <-- Waarden Liander |  | JA | Conversie van optionele string naar waardenlijst. Liander: aanvullende waarden aangeleverd. | Ja |  | GAS | JA | Gasvoerende Beugel Plaatbeugel KZ-AL-2 KZ-AL-3 CGR |  | Gasvoerende Beugel Plaatbeugel KZ-AL-2 KZ-AL-3 CGR
2 | TekeningnummerMeteropstelling [0..1] | TekeningnummerMeteropstellingGasType (string) | 292 283D 1752 1850 1850A 1866 1866A 1866B 2013011 2013012 2013013 2013014 2013015 2013016 2013017 43699R 43702Q 43703R 43700R 43701Q 43704S 2009018 |  | Nee |  |  |  | GAS | JA | 292 283D 1752 1850 1850A 1866 1866A 1866B 2013011 2013012 2013013 2013014 2013015 2013016 2013017 43699R 43702Q 43703R 43700R 43701Q 43704S 2009018 |  | 292 283D 1752 1850 1850A 1866 1866A 1866B 2013011 2013012 2013013 2013014 2013015 2013016 2013017 43699R 43702Q 43703R 43700R 43701Q 43704S 2009018
2 | ZakkendeGrondConstructie [0..1] | ZakkendeGrondConstructieType (string) |  |  | Nee
3 | Type [1..1] | TypeZakkendeGrondConstructieType (string) | Lus Inpandig Lus Uitpandig Ontspanningselement Draaischuif Element <-- Waarde toevoegen Zakelement Met Gasstop 110 mm <-- Waarde toevoegen Zakelement Met Gasstop 63 mm <-- Waarde toevoegen |  | JA |  |  |  | GAS | JA | Lus Inpandig Lus Uitpandig Ontspanningselement Draaischuif Element Zakelement Met Gasstop 110 mm Zakelement Met Gasstop 63 mm |  | Lus Inpandig Lus Uitpandig Ontspanningselement Draaischuif Element Zakelement Met Gasstop 110 mm Zakelement Met Gasstop 63 mm
3 | Armrichting [0..1] | ArmrichtingType (string) | Links Rechts Verticaal |  | Nee |  |  |  | GAS | JA | Links Rechts Verticaal |  | Links Rechts Verticaal
3 | Armlengte [0..1] | ArmlengteType (string) | 40 cm 80 cm |  | Nee |  |  |  | GAS | JA | 40 cm 80 cm |  | 40 cm 80 cm
2 | Hoofdleiding [0..1] | HoofdleidingGasType |  |  | Nee
3 | Bekleding [0..1] | BekledingType (string) | Menie Asfalt HPE-mantel Asfalt Bitumen PE XTRU PE Vetband Anders PE GESINTERD Epoxy <-- Waarde toevoegen |  | JA | Waarde toevoegen aan de waardenlijst. | Ja |  | GAS | JA | Menie Asfalt HPE-mantel Asfalt Bitumen PE XTRU PE Vetband Anders PE GESINTERD Epoxy |  | Menie Asfalt HPE-mantel Asfalt Bitumen PE XTRU PE Vetband Anders PE GESINTERD Epoxy
3 | Materiaal [1..1] | string |  |  | Nee
3 | Netdruk [1..1] | NetdrukType (string) | 30 mbar 100 mbar 200 mbar |  | Nee |  |  |  | GAS | JA | 30 mbar 100 mbar 200 mbar |  | 30 mbar 100 mbar 200 mbar
3 | NominaalDiameter [1..1] | DiameterHoofdleidingType (string) | 15 20 22 25 30 32 40 50 60 63 75 80 85 90 100 107 110 125 150 160 175 200 250 300 315 350 |  | Nee |  |  |  | GAS | JA | 15 20 22 25 30 32 40 50 60 63 75 80 85 90 100 107 110 125 150 160 175 200 250 300 315 350 | Ja | 15 20 22 25 30 32 40 50 60 63 75 80 85 90 100 107 110 125 133 150 160 175 200 250 300 315 350
1 | Aansluitleiding [0..unbounded] | AansluitleidingGasType |  |  | Nee
2 | Bekleding [0..1] | BekledingType (string) | Menie Asfalt HPE-mantel Asfalt Bitumen PE XTRU PE Vetband Anders PE GESINTERD Epoxy <-- Waarde toevoegen |  | JA | Waarde toevoegen aan de waardenlijst. | Ja |  | GAS | JA | Menie Asfalt HPE-mantel Asfalt Bitumen PE XTRU PE Vetband Anders PE GESINTERD Epoxy |  | Menie Asfalt HPE-mantel Asfalt Bitumen PE XTRU PE Vetband Anders PE GESINTERD Epoxy
2 | Lengte [1..1] | LengteType (decimal) |  | fractionDigits=2 | Nee
2 | Materiaal [1..1] | MateriaalAansluitleidingType (string) | PE80 SDR 17.6 PE80 SDR 17.6 (WD2,3) PVC-A Anders Koper Koper Halfhard 22CU/32PE (PEKO) 15CU/25PE (PEKO) 28CU/40PE (PEKO) 35CU/40PE (PEKO) Staal 26,9 - G 3/4" Staal 33,7 - G 1" Staal 42,4 - G 1 1/4" PE80 SDR 11 PE100 SDR 11 35CU/40PE SDR 11 (PEKO) 28CU/40PE SDR 11 (PEKO) PE100-RC SDR 17.6 <-- Waarde toevoegen PE100-RC SDR 11 <-- Waarde toevoegen Staal 48,3 - G 1 1/2 " <-- Waarde toevoegen Staal 60,3 - G 2 " <-- Waarde toevoegen PE <-- Waarde toevoegen |  | JA | Waarden toevoegen aan de waardenlijst. | Ja |  | GAS | JA | PE80 SDR 17.6 PE80 SDR 17.6 (WD2,3) PVC-A Anders Koper Koper Halfhard 22CU/32PE (PEKO) 15CU/25PE (PEKO) 28CU/40PE (PEKO) 35CU/40PE (PEKO) Staal 26,9 - G 3/4" Staal 33,7 - G 1" Staal 42,4 - G 1 1/4" PE80 SDR 11 PE100 SDR 11 35CU/40PE SDR 11 (PEKO) 28CU/40PE SDR 11 (PEKO) PE100-RC SDR 17.6 PE100-RC SDR 11 Staal 48,3 - G 1 1/2 " Staal 60,3 - G 2 " PE |  | PE80 SDR 17.6 PE80 SDR 17.6 (WD2,3) PVC-A Anders Koper Koper Halfhard 22CU/32PE (PEKO) 15CU/25PE (PEKO) 28CU/40PE (PEKO) 35CU/40PE (PEKO) Staal 26,9 - G 3/4" Staal 33,7 - G 1" Staal 42,4 - G 1 1/4" PE80 SDR 11 PE100 SDR 11 35CU/40PE SDR 11 (PEKO) 28CU/40PE SDR 11 (PEKO) PE100-RC SDR 17.6 PE100-RC SDR 11 Staal 48,3 - G 1 1/2 " Staal 60,3 - G 2 " PE
2 | NominaalDiameter [1..1] | NominaalDiameterAansluitleidingType (string) | 15 22 25 26,9 <-- Waarde toevoegen 28 30 32 33,7 <-- Waarde toevoegen 35 40 42 42,4 <-- Waarde toevoegen 48,3 <-- Waarde toevoegen 50 54 60,3 <-- Waarde toevoegen 75 63 Anders |  | JA | Stedin: Vertaling van de duimsmaten naar hun nominale waarde bij selectie van het materiaal; Staal. | Ja |  | GAS | JA | 15 22 25 26,9 28 30 32 33,7 35 40 42 42,4 48,3 50 54 60,3 75 63 Anders |  | 15 22 25 26,9 28 30 32 33,7 35 40 42 42,4 48,3 50 54 60,3 75 63 Anders
2 | LijnGeometrie [0..1] | LijngeometrieType |  |  | Nee
3 | Lijnpunten [1..1] | string |  |  | Nee
3 | Referentiemaatvoering [0..1] | string |  |  | Nee
2 | Bewerking [1..1] | BewerkingType (string) | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nee | [5 empty] | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf
1 | Koppeling [0..unbounded] | KoppelingGasType |  |  | Nee
2 | Koppelingsoort [1..1] | KoppelingsoortType (string) | T-Stuk Verloop Zwenkventiel Zadel Elektrolas Zadel Opzetstuk ZwenkVentiel Eindkap Afsluitplug <-- Nieuwe waarde |  | JA | Tbv van aanboring met afsluitplug (stedin * enexis) Naam aanpassen naar afsluitplug | Ja |  | GAS | JA | T-Stuk Verloop Zwenkventiel Zadel Elektrolas Zadel Opzetstuk ZwenkVentiel Eindkap Afsluitplug |  | T-Stuk Verloop Zwenkventiel Zadel Elektrolas Zadel Opzetstuk ZwenkVentiel Eindkap Afsluitplug
2 | PuntGeometrie [0..1] | PuntgeometrieType |  |  | Nee
3 | Hoek [1..1] | string |  |  | Nee
3 | Punt [1..1] | string |  |  | Nee
3 | Referentiemaatvoering [0..1] | string |  |  | Nee
2 | Bewerking [1..1] | BewerkingType (string) | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nee | [5 empty] | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf
2 | Aanboring [0..1] | AanboringGasType |  |  | Nee
3 | Aanboringsoort [1..1] | AanboringsoortType (string) | Aanboring Zadel T Stuk |  | Nee |  |  |  | GAS | JA | Aanboring Zadel T Stuk |  | Aanboring Zadel T Stuk
2 | PuntGeometrie [0..1] | PuntgeometrieType |  |  | Nee
3 | Hoek [1..1] | string |  |  | Nee
3 | Punt [1..1] | string |  |  | Nee
3 | Referentiemaatvoering [0..1] | string |  |  | Nee
2 | Bewerking [1..1] | BewerkingType (string) | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nee | [5 empty] | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf
2 | Afsluiter [0..1] | AfsluiterGasType |  |  | Nee
3 | Nummer [1..1] | string |  |  | Nee
3 | Soort [1..1] | AfsluiterGasSoortType (string) | Kogelafsluiter Schuifafsluiter Plugafsluiter Vlinderklep |  | Nee |  |  |  | GAS | JA | Kogelafsluiter Schuifafsluiter Plugafsluiter Vlinderklep |  | Kogelafsluiter Schuifafsluiter Plugafsluiter Vlinderklep
3 | AfsluiterType [1..1] | AfsluiterTypeType (string) | 2635 GGG-50/PUR GGG-50/GS-C25N RK 494 Anders |  | JA | Nieuw veld. Voorwaardelijk verplicht: toelichting Stedin. | Ja |  | GAS | JA | 2635 GGG-50/PUR GGG-50/GS-C25N RK 494 Anders |  | 2635 GGG-50/PUR GGG-50/GS-C25N RK 494 Anders
3 | SoortVerbinding [1..1] | SoortVerbindingType (string) | Flens Mof Spie Las Schroef Anders Elektrolasmof PE las Flens-Mof |  | JA | Nieuw veld. Voorwaardelijk verplicht: toelichting Stedin. | Ja | Plaatsen onder afsluiter | GAS | JA | Flens Mof Spie Las Schroef Anders Elektrolasmof PE las Flens-Mof |  | Flens Mof Spie Las Schroef Anders Elektrolasmof PE las Flens-Mof
2 | PuntGeometrie [0..1] | PuntgeometrieType |  |  | Nee
3 | Hoek [1..1] | string |  |  | Nee
3 | Punt [1..1] | string |  |  | Nee
3 | Referentiemaatvoering [0..1] | string |  |  | Nee
2 | Bewerking [1..1] | BewerkingType (string) | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nee | [5 empty] | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf
2 | Gasstopper [0..1] | GasstopperType |  |  | Nee
3 | Capaciteit [1..1] | CapaciteitGasstopperGasType (string) | G4 G6 |  | Nee |  |  |  | GAS | JA | G4 G6 |  | G4 G6
2 | Gevelbevestiging [0..1] | GevelbevestigingGasType (string) | Tangit Anders |  | Nee |  |  |  | GAS | JA | Tangit Anders |  | Tangit Anders
2 | Gevelpassage [0..1] | GevelpassageGasType (string) | Onderdoor Doorheen Bovengronds Doorheen Ondergronds |  | Nee |  |  |  | GAS | JA | Onderdoor Doorheen Bovengronds Doorheen Ondergronds |  | Onderdoor Doorheen Bovengronds Doorheen Ondergronds
1 | AansluitingElektra [0..1] | AansluitingElektraAGType |  |  | Nee
2 | Huisaansluitkast [0..1] | HuisaansluitkastType |  |  | JA | Stedin/Liander: Nieuwe structuur t.b.v. het beschrijven van het type huisaansluitkast wat is ingericht.
3 | NieuweHAK [1..1] | boolean |  |  | JA |  | Ja | Nieuw veld, zodat kan worden aangegeven of de HAK nieuw is aangelegd. Zo ja, dan kan het type 'kunststof' door Liander worden afgeleid.
3 | HuisaansluitkastType [0..1] | HuisaansluitkastTypeType (string) | A B C D E G K O Anders |  | JA | Stedin/Liander: Nieuwe structuur t.b.v. het beschrijven van het type huisaansluitkast wat is ingericht. Liander: Waarde KUNSTSTOF toevoegen. | Ja | Nieuw veld (booelan) voor nieuwe huisaansluitkast. De waarde 'kunststof' komt te vervallen ten faveure van het nieuwe boolean veld 'NieuweHAK'. | GAS | JA | A B C D E G K O Anders |  | A B C D E G K O Anders
2 | MeterbordGeplaatst [0..1] | boolean |  |  | JA | Liander: Indicatie of er een nieuw meterbord is geplaatst. | Ja | Werkafspraak over juist gebruik van deit veld.
2 | EANcode [1..1] | EANcodeType (string) |  | minLength=18, maxLength=18 | Nee
2 | UitgevoerdeActiviteit [1..1] | UitgevoerdeActiviteitType (string) | Plaatsen Verwijderen Wisselen Schouwen |  | Nee |  |  |  | ELE | JA | Plaatsen Verwijderen Wisselen Schouwen |  | Plaatsen Verwijderen Wisselen Schouwen
2 | EANPrimair [0..1] | EANcodeType (string) |  | minLength=18, maxLength=18 | Nee
2 | Aansluitmeetwijze [0..1] | AansluitmeetwijzeType (string) | Direct Indirect Geen Meting |  | Nee |  |  |  | ELE | JA | Direct Indirect Geen Meting |  | Direct Indirect Geen Meting
2 | Aansluitwijze [0..1] | AansluitwijzeElektraType (string) | Zelfstandige Aansluiting Primaire Aansluiting Secundaire Aansluiting |  | Nee |  |  |  | ELE | JA | Zelfstandige Aansluiting Primaire Aansluiting Secundaire Aansluiting |  | Zelfstandige Aansluiting Primaire Aansluiting Secundaire Aansluiting
2 | Aardingwijze [1..1] | AardingwijzeType (string) | Groep 1: Klant Groep 2: Klant Waterleiding Groep 3: TN-aarding Groep 4: Separaat Aardnet Groep 4: (Lood)Mantelaarding Groep 4: Overig Groep 4: Nulling Groep 4: 5de Ader TT Stelsel |  | Nee |  |  |  | ELE | JA | Groep 1: Klant Groep 2: Klant Waterleiding Groep 3: TN-aarding Groep 4: Separaat Aardnet Groep 4: (Lood)Mantelaarding Groep 4: Overig Groep 4: Nulling Groep 4: 5de Ader TT Stelsel | Ja | Geen aarding (IT) Alleen via het net (TN) Alleen via een klantelectrode (TT) Via net + klantelectrode (TN+TT)
2 | AfnemerE [1..1] | AfnemerEType (string) | Aansluitbox Abri Bushalte (+Display) Reclamezuil Achterpadverlichting Afvaldepot Vuilcontainer Alg. Voorz. Etagebouw Anders Bedrijfspand Bouwaansluiting CAI Kast Camera Flitspaal Diversen (Niet Zijnde Gebouwen) Eigenrichting Flat Gasstation Gevelverlichting GSM Mast Hanglamp OVL (Gemeente) Klok Openbare Verlichting (Gemeente) Oplaadpunt OV Kast ParkeerSlagboom Pompgemaal Putkast Rioolkast Rioolgemaal Sirene Telecom Kast Verlichting Waterschappen Verlichting Staat Verlichting Rijkswaterstaat Verlichting Provincie Verlichting Particulier Verlichting Onbekend VRI Kast Woonhuis |  | Nee |  |  |  | ELE | JA | Aansluitbox Abri Bushalte (+Display) Reclamezuil Achterpadverlichting Afvaldepot Vuilcontainer Alg. Voorz. Etagebouw Anders Bedrijfspand Bouwaansluiting CAI Kast Camera Flitspaal Diversen (Niet Zijnde Gebouwen) Eigenrichting Flat Gasstation Gevelverlichting GSM Mast Hanglamp OVL (Gemeente) Klok Openbare Verlichting (Gemeente) Oplaadpunt OV Kast ParkeerSlagboom Pompgemaal Putkast Rioolkast Rioolgemaal Sirene Telecom Kast Verlichting Waterschappen Verlichting Staat Verlichting Rijkswaterstaat Verlichting Provincie Verlichting Particulier Verlichting Onbekend VRI Kast Woonhuis |  | Aansluitbox Abri Bushalte (+Display) Reclamezuil Achterpadverlichting Afvaldepot Vuilcontainer Alg. Voorz. Etagebouw Anders Bedrijfspand Bouwaansluiting CAI Kast Camera Flitspaal Diversen (Niet Zijnde Gebouwen) Eigenrichting Flat Gasstation Gevelverlichting GSM Mast Hanglamp OVL (Gemeente) Klok Openbare Verlichting (Gemeente) Oplaadpunt OV Kast ParkeerSlagboom Pompgemaal Putkast Rioolkast Rioolgemaal Sirene Telecom Kast Verlichting Waterschappen Verlichting Staat Verlichting Rijkswaterstaat Verlichting Provincie Verlichting Particulier Verlichting Onbekend VRI Kast Woonhuis
2 | EigenRichting [1..1] | boolean |  |  | Nee
2 | Fase [1..1] | FaseType (string) | R S T 3F |  | Nee |  |  |  | ELE | JA | R S T 3F |  | R S T 3F
2 | KoppelingNulAarde [1..1] | boolean |  |  | Nee
2 | Netwerk [1..1] | NetwerkType (string) | LS OV |  | Nee |  |  |  | ELE | JA | LS OV |  | LS OV
2 | Beveiligingstype [0..1] | BeveiligingstypeType (string) | Automaat Doorverbinder Mes Smeltveiligheid Buis Smeltveiligheid Mes Smeltveiligheid Schroef |  | Nee |  |  |  | ELE | JA | Automaat Doorverbinder Mes Smeltveiligheid Buis Smeltveiligheid Mes Smeltveiligheid Schroef |  | Automaat Doorverbinder Mes Smeltveiligheid Buis Smeltveiligheid Mes Smeltveiligheid Schroef
2 | Beveiligingskarakteristiek [0..1] | BeveiligingskarakteristiekType (string) | B-kar C-kar D-kar G-kar |  | JA | Stedin/Enexis: Aanvulling op de wens van Stedin om meer informatie over het type terug te krijgen middels een nieuw veld. Liander: Aanvullende waarden aangeleverd. | Ja | Aanpassen beschrijving | ELE | JA | B-kar C-kar D-kar G-kar |  | B-kar C-kar D-kar G-kar
2 | WeerstandFaseAarde [0..1] | decimal |  |  | JA | Weerstandswaarden aanpassen naar decimalen i.p.v. integers. | Ja | In de praktijk worden hier decimale waarden gebruikt en niet uitsluitend integer waarden.
2 | WeerstandFaseNul [0..1] | decimal |  |  | JA | Weerstandswaarden aanpassen naar decimalen i.p.v. integers. | Ja | In de praktijk worden hier decimale waarden gebruikt en niet uitsluitend integer waarden.
2 | Zekeringwaarde [1..1] | ZekeringwaardeType (integer) | 6 10 25 35 40 50 63 80 125 160 0 100 16 <-- Waarde toevoegen 20 <-- Waarde toevoegen 32 <-- Waarde toevoegen 60 <-- Waarde toevoegen |  | JA | Liander: indien geen zekeringswaarde bekend is. | Ja | Op verzoek de oude waarden en de waarde onbekend toegevoegd. Met name vanwege situaties waarbij eventuele zaken hersteld worden naar de oorspronkelijke situatie. Waarde Onbekend vervalt, omdat het een integer veld is: daarom waarde '0' gebruiken indien Onbekend. | ELE | JA | 6 10 25 35 40 50 63 80 125 160 0 100 16 20 32 60 |  | 6 10 25 35 40 50 63 80 125 160 0 100 16 20 32 60
2 | TFmeternummer [0..1] | string |  |  | JA | Liander: Verzoek om dit veld te verplaatsen naar het TG-bericht. | Ja | Verplaatsen naar TG bericht.
2 | Straatmeubilair [0..1] | StraatmeubilairType |  |  | Nee
3 | Behuizing [1..1] | StraatmeubilairbehuizingType (string) | Bovengronds Metalen Kast Bovengronds Kunststof Kast Ondergronds Metalen Kast Ondergronds Kunststof Kast |  | Nee |  |  |  | ELE | JA | Bovengronds Metalen Kast Bovengronds Kunststof Kast Ondergronds Metalen Kast Ondergronds Kunststof Kast |  | Bovengronds Metalen Kast Bovengronds Kunststof Kast Ondergronds Metalen Kast Ondergronds Kunststof Kast
3 | Toegang [1..1] | StraatmeubilairtoegangType (string) | Sleutel Netbeheerder Sleutel Derden Zonder Sleutel Geen Directe Toegang |  | Nee |  |  |  | ELE | JA | Sleutel Netbeheerder Sleutel Derden Zonder Sleutel Geen Directe Toegang |  | Sleutel Netbeheerder Sleutel Derden Zonder Sleutel Geen Directe Toegang
2 | Hoofdinfra [0..1] | HoofdinfraElektraType |  |  | Nee
3 | AantalAders [1..1] | AantalAdersType (string) | 1 2 3 4 5 6 Anders |  | Nee |  |  |  | ELE | JA | 1 2 3 4 5 6 Anders |  | 1 2 3 4 5 6 Anders
3 | DiameterAders [0..1] | DiameterAdersType (string) | 2,5 <-- Nieuwe waarde 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 Anders |  | JA | Nieuwe waarde toegevoegd. | Ja |  | ELE | JA | 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 Anders |  | 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 Anders
3 | Hulpaders [0..4] | HulpadersElektraType |  |  | JA | Gemaximeerd op 4 stuks | Ja | Er bestaan praktische bezwaren tegen het 'unbounded' laten van de Hulpaders. Geldt met name voor AGA. Zit ook in opdrachtbericht.
4 | Aantal [1..1] | AantalAdersType (string) | 1 2 3 4 5 6 Anders |  | Nee |  |  |  | ELE | JA | 1 2 3 4 5 6 Anders |  | 1 2 3 4 5 6 Anders
4 | Diameter [1..1] | DiameterHulpAdersType (string) | 1 1,03 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 Anders |  | Nee |  |  |  | ELE | jA | 1 1,03 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 Anders |  | 1 1,03 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 Anders
4 | Materiaal [1..1] | MateriaalAdersType (string) | Cu Al |  | Nee | [5 empty] | Cu Al |  | Cu Al
3 | KabelnummerSubgroep [1..1] | string |  |  | Nee
3 | MateriaalAders [1..1] | MateriaalAdersType (string) | Cu Al |  | Nee | [5 empty] | Cu Al |  | Cu Al
3 | MateriaalMantel [1..1] | string |  |  | Nee
3 | Zegeltekst [0..1] | string |  |  | Nee
1 | Aansluitkabel [0..unbounded] | AansluitkabelElektraType |  |  | Nee
2 | AantalAders [1..1] | AantalAdersType (string) | 1 2 3 4 5 6 Anders |  | Nee |  |  |  | ELE | JA | 1 2 3 4 5 6 Anders |  | 1 2 3 4 5 6 Anders
2 | DiameterAders [0..1] | DiameterAdersType (string) | 2,5 <-- Nieuwe waarde 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 Anders |  | JA | Nieuwe waarde toegevoegd. | Ja |  | ELE | JA | 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 Anders |  | 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 Anders
2 | Lengte [1..1] | LengteType (decimal) |  | fractionDigits=2 | Nee
2 | MateriaalAders [1..1] | MateriaalAdersType (string) | Cu Al |  | Nee | [5 empty] | Cu Al |  | Cu Al
2 | MateriaalMantel [1..1] | string |  |  | Nee
2 | Hulpaders [0..unbounded] | HulpadersElektraType |  |  | Nee
3 | Aantal [1..1] | AantalAdersType (string) | 1 2 3 4 5 6 Anders |  | Nee |  |  |  | ELE | JA | 1 2 3 4 5 6 Anders |  | 1 2 3 4 5 6 Anders
3 | Diameter [1..1] | DiameterHulpAdersType (string) | 1 1,03 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 Anders |  | Nee |  |  |  | ELE | JA | 1 1,03 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 Anders |  | 1 1,03 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 Anders
3 | Materiaal [1..1] | MateriaalAdersType (string) | Cu Al |  | Nee | [5 empty] | Cu Al |  | Cu Al
2 | LijnGeometrie [0..1] | LijngeometrieType |  |  | Nee
3 | Lijnpunten [1..1] | string |  |  | Nee
3 | Referentiemaatvoering [0..1] | string |  |  | Nee
2 | Bewerking [1..1] | BewerkingType (string) | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nee | [5 empty] | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf
2 | EMof [0..unbounded] | EMofType |  |  | Nee
3 | Soort [1..1] | EMofsoortType (string) | Verbindingsmof Eindmof Aftakmof |  | Nee |  |  |  | ELE | JA | Verbindingsmof Eindmof Aftakmof |  | Verbindingsmof Eindmof Aftakmof
3 | Type [1..1] | EMoftypeType (string) | Filoform Pers-wikkelmof Giet Wikkel FiloSlim Spuit-wikkelmof Wikkelmof GTS PUR2160 <-- Nieuw waarde Wikkelmof ISI-Joint PUR22 <-- Nieuw waarde |  | JA | Nieuwe waarden toegevoegd. | JA |  | ELE | JA | Filoform Pers-wikkelmof Giet Wikkel FiloSlim Spuit-wikkelmof Wikkelmof GTS PUR2160 Wikkelmof ISI-Joint PUR22 |  | Filoform Pers-wikkelmof Giet Wikkel FiloSlim Spuit-wikkelmof Wikkelmof GTS PUR2160 Wikkelmof ISI-Joint PUR22
3 | PuntGeometrie [0..1] | PuntgeometrieType |  |  | Nee
4 | Hoek [1..1] | string |  |  | Nee
4 | Punt [1..1] | string |  |  | Nee
4 | Referentiemaatvoering [0..1] | string |  |  | Nee
3 | Bewerking [1..1] | BewerkingType (string) | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nee | [5 empty] | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf
1 | AansluitingWater [0..1] | AansluitingWaterAGType |  |  | Nee
2 | Installatienummer [0…1] | string |  |  | JA | Nieuw veld t.b.v. het meegeven en teruggeven van het installatienummer (water). | Ja | [8 empty] | Wordt niet gebruikt door Vitens
2 | InstallatienummerPrimair [0…1] | string |  |  | JA | Nieuw veld t.b.v. het meegeven en teruggeven van het installatienummer (water). | Ja | [8 empty] | Wordt niet gebruikt door Vitens
2 | UitvoeringsWijze [0…1] | UitvoeringsWijzeType (string) | Open sleuf Gesloten sleuf |  | JA |  | Ja |  | WATER | JA | Open sleuf Gesloten sleuf |  | Open sleuf Gesloten sleuf |  |  | Open sleuf Gesloten sleuf
2 | IsParticulier [1..1] | boolean |  |  | Nee
2 | Aansluitwijze [0..1] | AansluitwijzeWaterType (string) | Zelfstandige Aansluiting Primaire Aansluiting Secundaire Aansluiting |  | Nee |  |  |  | WATER | JA | Zelfstandige Aansluiting Primaire Aansluiting Secundaire Aansluiting |  | Zelfstandige Aansluiting Primaire Aansluiting Secundaire Aansluiting |  |  | Zelfstandige Aansluiting Primaire Aansluiting Secundaire Aansluiting
2 | Aansluitleiding [0..unbounded] | AansluitleidingWaterType |  |  | JA | Wordt optioneel om een bestaande bug op te lossen | Ja
3 | Lengte [0…1] | decimal |  |  | JA | Lengte van de leiding moet meegegeven kunnen worden. | Ja
3 | Bescherming [1..1] | string |  |  | Nee
3 | Diameter [1..1] | DiameterAansluitleidingWaterType (string) | 10 12 15 20 25 28 32 35 40 42 50 54 63 75 Anders |  | Nee |  |  |  | WATER | JA | 10 12 15 20 25 28 32 35 40 42 50 54 63 75 Anders | Ja | 10 12 15 20 25 28 32 35 40 42 50 54 63 75 Anders 22 90 110 125 160 200 |  |  | 20 22 25 28 32 35 40 42 50 54 63 75 Anders
3 | Materiaal [1..1] | MateriaalAansluitleidingWaterType (string) | HDPE PVC SLA CU (Koper) ZPE Staal <-- Nieuwe waarde |  | JA | Nieuwe waarde 'staal' toevogen. | Ja |  | WATER | JA | HDPE PVC SLA CU (Koper) ZPE Staal | Ja | HDPE PVC SLA CU (Koper) ZPE Staal Anders |  |  | HDPE PVC SLA CU (Koper)
3 | Wanddikte [1..1] | string |  |  | Nee
3 | LijnGeometrie [0..1] | LijngeometrieType |  |  | Nee
4 | Lijnpunten [1..1] | string |  |  | Nee
4 | Referentiemaatvoering [0..1] | string |  |  | Nee
3 | Bewerking [1..1] | BewerkingType (string) | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nee | [5 empty] | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  |  | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf
2 | Aanboring [0..2] | AanboringWaterType |  |  | Nee
3 | Diameter [1..1] | DiameterAanboringType (string) | 1/2" x 3/4" 3/4" x 25 mm 3/4" x 32 mm 1" x 25 mm 1" x 32 mm 1" x 50 mm 1" x 5/4" 2" x 50 mm 2" x 63 mm |  | Nee |  |  |  | WATER | JA | 1/2" x 3/4" 3/4" x 25 mm 3/4" x 32 mm 1" x 25 mm 1" x 32 mm 1" x 50 mm 1" x 5/4" 2" x 50 mm 2" x 63 mm |  | 1/2" x 3/4" 3/4" x 25 mm 3/4" x 32 mm 1" x 25 mm 1" x 32 mm 1" x 50 mm 1" x 5/4" 2" x 50 mm 2" x 63 mm |  |  | 1/2" x 3/4" 3/4" x 25 mm 3/4" x 32 mm 1" x 25 mm 1" x 32 mm 1" x 50 mm 1" x 5/4" 2" x 50 mm 2" x 63 mm
3 | AansluitwijzeKraan [0..1] | AansluitwijzeKraanWaterType (string) | Horizontaal Verticaal |  | Nee |  |  |  | WATER | JA | Horizontaal Verticaal |  | Horizontaal Verticaal |  |  | Horizontaal Verticaal
3 | PuntGeometrie [0..1] | PuntgeometrieType |  |  | Nee
4 | Hoek [1..1] | string |  |  | Nee
4 | Punt [1..1] | string |  |  | Nee
4 | Referentiemaatvoering [0..1] | string |  |  | Nee
3 | Bewerking [1..1] | BewerkingType (string) | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nee | [5 empty] | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  |  | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf
2 | UitgevoerdeActiviteitMeter [1..1] | UitgevoerdeActiviteitType (string) | Plaatsen Verwijderen Wisselen Schouwen |  | Nee |  |  |  | WATER | JA | Plaatsen Verwijderen Wisselen Schouwen |  | Plaatsen Verwijderen Wisselen Schouwen |  |  | Overbodig door nieuwe structuur rondom wijzigingen
2 | NieuweMeter [0..unbounded] | WatermeterType |  |  | Nee
3 | Meternummer [1..1] | string |  |  | Nee
3 | Barcode [0..1] | string |  |  | Nee
3 | Caliber [0..1] | CaliberWaterType (string) | Qn 1,5 (Q3 2,5) Qn 2,5 (Q3 4) Qn 3,5 (Q3 6,3) Qn 6 (Q3 10,0) Qn 10 (Q3 16,0) Qn 14 (Q3 20,0) |  | Nee |  |  |  | WATER | JA | Qn 1,5 (Q3 2,5) Qn 2,5 (Q3 4) Qn 3,5 (Q3 6,3) Qn 6 (Q3 10,0) Qn 10 (Q3 16,0) Qn 14 (Q3 20,0) |  | Qn 1,5 (Q3 2,5) Qn 2,5 (Q3 4) Qn 3,5 (Q3 6,3) Qn 6 (Q3 10,0) Qn 10 (Q3 16,0) Qn 14 (Q3 20,0) |  |  | Qn 1,5 (Q3 2,5) Qn 2,5 (Q3 4) Qn 3,5 (Q3 6,3) Qn 6 (Q3 10,0) Qn 10 (Q3 16,0)
3 | TypeMeter [0..1] | TypeWatermeterType (string) | Snelheidswatermeter Volumewatermeter Pulssnelheidswatermeter |  | Nee |  |  |  | WATER | JA | Snelheidswatermeter Volumewatermeter Pulssnelheidswatermeter |  | Snelheidswatermeter Volumewatermeter Pulssnelheidswatermeter |  |  | Snelheidswatermeter Volumewatermeter Pulssnelheidswatermeter
3 | Begrenzer [0..1] | BegrenzerWaterType (string) | 2 m3 3 m3 4 m3 5 m3 6 m3 7 m3 8 m3 9 m3 10 m3 |  | Nee |  |  |  | WATER | JA | 2 m3 3 m3 4 m3 5 m3 6 m3 7 m3 8 m3 9 m3 10 m3 |  | 2 m3 3 m3 4 m3 5 m3 6 m3 7 m3 8 m3 9 m3 10 m3 |  |  | 6 m3 7 m3 8 m3 9 m3 10 m3
3 | SoortKeerklep [1..1] | SoortKeerklepType (string) | Aanbouw Flensverbinding Inbouw Niet Aanwezig |  | Nee |  |  |  | WATER | JA | Aanbouw Flensverbinding Inbouw Niet Aanwezig |  | Aanbouw Flensverbinding Inbouw Niet Aanwezig |  |  | Niet Aanwezig Aanbouw Flensverbinding
3 | DiameterKeerklep [0..1] | DiameterKeerklepType (string) | 15 mm 20 mm 25 mm 28 mm 32 mm 40 mm |  | Nee |  |  |  | WATER | JA | 15 mm 20 mm 25 mm 28 mm 32 mm 40 mm |  | 15 mm 20 mm 25 mm 28 mm 32 mm 40 mm |  |  | 15 mm 20 mm 25 mm 28 mm 32 mm 40 mm
3 | Meterligging [1..1] | WatermeterliggingType (string) | Achter Voordeur Algemene Meterkast Centrale Meteropstelling In Hal Toilet Trappenhuis Trapkast / Kelderkast Luik Trapportaal/Portiek In Kelder In Kruipruimte In Keuken Keuken - Onder Aanrecht Slaapkamer Slaapkamer - Onder Vloer In Stal Woonkamer Woonkamer - Onder Vloer Badruimte Meterkast Luik Achter Achterdeur Meterkast Benedenburen Meterput Benedenburen Meterkast Buiten Woning Meterput Binnen Gezamenlijke Meterput Meterput Schuur/Garage Meterput Weiland Buitenput Buitenput Met U.slot Buitenput Zonder U.slot Schuur/Garage Verdieping / BW Verdieping / Niet BW Werkkast Kantoorruimte Technische Ruimte Sprinklerruimte CV-Ruimte Hydrofoorruimte Fabriekshal Parkeergarage Berging Kannenbuis Tuin Onbekend |  | Nee |  |  |  | WATER | JA | Achter Voordeur Algemene Meterkast Centrale Meteropstelling In Hal Toilet Trappenhuis Trapkast / Kelderkast Luik Trapportaal/Portiek In Kelder In Kruipruimte In Keuken Keuken - Onder Aanrecht Slaapkamer Slaapkamer - Onder Vloer In Stal Woonkamer Woonkamer - Onder Vloer Badruimte Meterkast Luik Achter Achterdeur Meterkast Benedenburen Meterput Benedenburen Meterkast Buiten Woning Meterput Binnen Gezamenlijke Meterput Meterput Schuur/Garage Meterput Weiland Buitenput Buitenput Met U.slot Buitenput Zonder U.slot Schuur/Garage Verdieping / BW Verdieping / Niet BW Werkkast Kantoorruimte Technische Ruimte Sprinklerruimte CV-Ruimte Hydrofoorruimte Fabriekshal Parkeergarage Berging Kannenbuis Tuin Onbekend |  | Achter Voordeur Algemene Meterkast Centrale Meteropstelling In Hal Toilet Trappenhuis Trapkast / Kelderkast Luik Trapportaal/Portiek In Kelder In Kruipruimte In Keuken Keuken - Onder Aanrecht Slaapkamer Slaapkamer - Onder Vloer In Stal Woonkamer Woonkamer - Onder Vloer Badruimte Meterkast Luik Achter Achterdeur Meterkast Benedenburen Meterput Benedenburen Meterkast Buiten Woning Meterput Binnen Gezamenlijke Meterput Meterput Schuur/Garage Meterput Weiland Buitenput Buitenput Met U.slot Buitenput Zonder U.slot Schuur/Garage Verdieping / BW Verdieping / Niet BW Werkkast Kantoorruimte Technische Ruimte Sprinklerruimte CV-Ruimte Hydrofoorruimte Fabriekshal Parkeergarage Berging Kannenbuis Tuin Onbekend |  |  | Meterkast Centrale Meteropstelling Kelder Binnenput Buitenput
3 | Meterstand [1..1] | integer |  |  | Nee
3 | AansluitwijzeHoofdkraan [0..1] | AansluitwijzeKraanWaterType (string) | Horizontaal Verticaal |  | Nee |  |  |  | WATER | JA | Horizontaal Verticaal |  | Horizontaal Verticaal |  |  | Horizontaal Verticaal
2 | VerwijderdeMeter [0..1] | WatermeterVerwijderdType |  |  | Nee
3 | Meternummer [1..1] | string |  |  | Nee
3 | Barcode [0..1] | string |  |  | Nee
3 | Meterstand [1..1] | integer |  |  | Nee
2 | Hoofdinfra [0..1] | HoofdinfraWaterType |  |  | Nee
3 | Materiaal [1..1] | MateriaalHoofdleidingWaterType (string) | AC NGY PE100-RC SDR 11 SLM PVC (Uniform) GY Blue Top GVK PE100 SDR 11 PE80 SDR 17,6 SPVC SDR41 Staal Anders ZPE <-- Nieuwe waarde |  | JA | Aanvullende waarde voor ZPE hoofdleidingen. | Ja |  | WATER | JA | AC NGY PE100-RC SDR 11 SLM PVC (Uniform) GY Blue Top GVK PE100 SDR 11 PE80 SDR 17,6 SPVC SDR41 Staal Anders ZPE |  | Vervallen |  |  | Vervallen
3 | Diameter [1..1] | DiameterHoofdleidingWaterType (string) | 40 50 63 75 90 100 107 110 125 150 160 175 200 225 250 300 310 315 Anders |  | Nee |  |  |  | WATER | JA | 40 50 63 75 90 100 107 110 125 150 160 175 200 225 250 300 310 315 Anders | Ja | 40 50 63 75 90 100 107 110 125 150 160 175 200 225 250 300 310 315 Anders 80 275 |  |  | 22 32 40 50 63 75 80 85 90 100 107 110 125 133 150 160 175 200 250 300 315 350
2 | Component [0..unbounded] | ComponentWaterType |  |  | Nee
3 | Materiaal [1..1] | MateriaalComponentWaterType (string) | Kap (Bi) Kunststof 1" Kap (Bi) Kunststof 3/4" Kap (Bi) Kunststof 5/4" Kap (Bi) Messing 1 1/2" Kopp. (Pers x Pers) 025 x 025 Kopp. (Pers x Pers) 032 x 032 Kopp. (Pers x Pers) 040 x 040 Kopp. (Pers x Wm) 25 x 5/4" Kopp. (Pers x Wm) 32 x 5/4" Kopp. (Pers x Wm) 40 x 5/4" Kopp. (Steek x Steek) 25 x 25 PE Kopp. (Steek x Steek) 32 x 32 PE Kopp. (Steek x Steek) 40 x 40 PE Kopp. Overgang (Universeel) 15-21mm Kopp. Overgang (Universeel) 21-27mm Kopp. Overgang (Universeel) 27-34mm Kopp. Overgang PE x Cu 25 x 14/15 Kopp. Overgang PE x Cu 25 x 22 Kopp. Overgang PE x Cu 32 x 22 Kopp. Overgang PE x Cu 32 x 28 Kopp. Overgang PE x Cu 40 x 28 Kopp. Overgang PE x PVC 25 x 20 Kopp. Overgang PE x PVC 25 x 25 Kopp. Overgang PE x PVC 32 x 32 Kopp. Overgang PE x PVC 40 x 40 Kopp. Overgang PVC x PVC 40 x 25 Kopp. Verloop (2x Steek) 32x25 PE Kopp. Verloop (2x Steek) 40x32 PE Kopp. Verloop (2x Steek) 50x40 PE Kopp. Verloop (Bi x Steek) 5/4"x 40 PE Kopp. Verloop (Pers x Pers) 032 x 025 Kopp. Verloop (Pers x Pers) 040 x 032 Verbinding (Steek) 040 PVC Anders |  | Nee |  |  |  | WATER | JA | Kap (Bi) Kunststof 1" Kap (Bi) Kunststof 3/4" Kap (Bi) Kunststof 5/4" Kap (Bi) Messing 1 1/2" Kopp. (Pers x Pers) 025 x 025 Kopp. (Pers x Pers) 032 x 032 Kopp. (Pers x Pers) 040 x 040 Kopp. (Pers x Wm) 25 x 5/4" Kopp. (Pers x Wm) 32 x 5/4" Kopp. (Pers x Wm) 40 x 5/4" Kopp. (Steek x Steek) 25 x 25 PE Kopp. (Steek x Steek) 32 x 32 PE Kopp. (Steek x Steek) 40 x 40 PE Kopp. Overgang (Universeel) 15-21mm Kopp. Overgang (Universeel) 21-27mm Kopp. Overgang (Universeel) 27-34mm Kopp. Overgang PE x Cu 25 x 14/15 Kopp. Overgang PE x Cu 25 x 22 Kopp. Overgang PE x Cu 32 x 22 Kopp. Overgang PE x Cu 32 x 28 Kopp. Overgang PE x Cu 40 x 28 Kopp. Overgang PE x PVC 25 x 20 Kopp. Overgang PE x PVC 25 x 25 Kopp. Overgang PE x PVC 32 x 32 Kopp. Overgang PE x PVC 40 x 40 Kopp. Overgang PVC x PVC 40 x 25 Kopp. Verloop (2x Steek) 32x25 PE Kopp. Verloop (2x Steek) 40x32 PE Kopp. Verloop (2x Steek) 50x40 PE Kopp. Verloop (Bi x Steek) 5/4"x 40 PE Kopp. Verloop (Pers x Pers) 032 x 025 Kopp. Verloop (Pers x Pers) 040 x 032 Verbinding (Steek) 040 PVC Anders |  | Kap (Bi) Kunststof 1" Kap (Bi) Kunststof 3/4" Kap (Bi) Kunststof 5/4" Kap (Bi) Messing 1 1/2" Kopp. (Pers x Pers) 025 x 025 Kopp. (Pers x Pers) 032 x 032 Kopp. (Pers x Pers) 040 x 040 Kopp. (Pers x Wm) 25 x 5/4" Kopp. (Pers x Wm) 32 x 5/4" Kopp. (Pers x Wm) 40 x 5/4" Kopp. (Steek x Steek) 25 x 25 PE Kopp. (Steek x Steek) 32 x 32 PE Kopp. (Steek x Steek) 40 x 40 PE Kopp. Overgang (Universeel) 15-21mm Kopp. Overgang (Universeel) 21-27mm Kopp. Overgang (Universeel) 27-34mm Kopp. Overgang PE x Cu 25 x 14/15 Kopp. Overgang PE x Cu 25 x 22 Kopp. Overgang PE x Cu 32 x 22 Kopp. Overgang PE x Cu 32 x 28 Kopp. Overgang PE x Cu 40 x 28 Kopp. Overgang PE x PVC 25 x 20 Kopp. Overgang PE x PVC 25 x 25 Kopp. Overgang PE x PVC 32 x 32 Kopp. Overgang PE x PVC 40 x 40 Kopp. Overgang PVC x PVC 40 x 25 Kopp. Verloop (2x Steek) 32x25 PE Kopp. Verloop (2x Steek) 40x32 PE Kopp. Verloop (2x Steek) 50x40 PE Kopp. Verloop (Bi x Steek) 5/4"x 40 PE Kopp. Verloop (Pers x Pers) 032 x 025 Kopp. Verloop (Pers x Pers) 040 x 032 Verbinding (Steek) 040 PVC Anders |  |  | Kap (Bi) Kunststof 1" Kap (Bi) Kunststof 3/4" Kap (Bi) Kunststof 5/4" Kap (Bi) Messing 1 1/2" Kopp. (Pers x Pers) 025 x 025 Kopp. (Pers x Pers) 032 x 032 Kopp. (Pers x Pers) 040 x 040 Kopp. (Pers x Wm) 25 x 5/4" Kopp. (Pers x Wm) 32 x 5/4" Kopp. (Pers x Wm) 40 x 5/4" Kopp. (Steek x Steek) 25 x 25 PE Kopp. (Steek x Steek) 32 x 32 PE Kopp. (Steek x Steek) 40 x 40 PE Kopp. Overgang (Universeel) 15-21mm Kopp. Overgang (Universeel) 21-27mm Kopp. Overgang (Universeel) 27-34mm Kopp. Overgang PE x Cu 25 x 14/15 Kopp. Overgang PE x Cu 25 x 22 Kopp. Overgang PE x Cu 32 x 22 Kopp. Overgang PE x Cu 32 x 28 Kopp. Overgang PE x Cu 40 x 28 Kopp. Overgang PE x PVC 25 x 20 Kopp. Overgang PE x PVC 25 x 25 Kopp. Overgang PE x PVC 32 x 32 Kopp. Overgang PE x PVC 40 x 40 Kopp. Overgang PVC x PVC 40 x 25 Kopp. Verloop (2x Steek) 32x25 PE Kopp. Verloop (2x Steek) 40x32 PE Kopp. Verloop (2x Steek) 50x40 PE Kopp. Verloop (Bi x Steek) 5/4"x 40 PE Kopp. Verloop (Pers x Pers) 032 x 025 Kopp. Verloop (Pers x Pers) 040 x 032 Verbinding (Steek) 040 PVC Anders
3 | PuntGeometrie [0..1] | PuntgeometrieType |  |  | Nee
4 | Hoek [1..1] | string |  |  | Nee
4 | Punt [1..1] | string |  |  | Nee
4 | Referentiemaatvoering [0..1] | string |  |  | Nee
3 | Bewerking [1..1] | BewerkingType (string) | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nee | [5 empty] | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  |  | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf
2 | TypeGeveldoorvoer [0..1] | TypeGeveldoorvoerWaterType (string) | Mantelbuis Niet Waterdicht Mantelbuis Waterdicht Mantelbuis Met Optidur Mantelbuis Met Beele-plug Aansluiting Door Gevel Koper Door Gevel PVC Door Gevel ZPE Door Gevel Zelfde Materiaal Onder Gevel Staal Onder Gevel Onbekend Anders |  | Nee |  |  |  | WATER | JA | Mantelbuis Niet Waterdicht Mantelbuis Waterdicht Mantelbuis Met Optidur Mantelbuis Met Beele-plug Aansluiting Door Gevel Koper Door Gevel PVC Door Gevel ZPE Door Gevel Zelfde Materiaal Onder Gevel Staal Onder Gevel Onbekend Anders |  | Mantelbuis Niet Waterdicht Mantelbuis Waterdicht Mantelbuis Met Optidur Mantelbuis Met Beele-plug Aansluiting Door Gevel Koper Door Gevel PVC Door Gevel ZPE Door Gevel Zelfde Materiaal Onder Gevel Staal Onder Gevel Onbekend Anders |  |  | Mantelbuis Niet Waterdicht Mantelbuis Waterdicht Mantelbuis Met Optidur Mantelbuis Met Beele-plug Aansluiting Door Gevel Koper Door Gevel PVC Door Gevel ZPE Door Gevel Zelfde Materiaal Onder Gevel Staal Onder Gevel Onbekend Anders
1 | AansluitingKoper [0..1] | AansluitingKoperAGType |  |  | Nee
2 | Hoofdinfra [0..1] | HoofdinfraKoperType |  |  | Nee
3 | AangeslotenAders [1..1] | string |  |  | Nee
2 | Aansluitkabel [1..1] | AansluitkabelKoperType |  |  | Nee
3 | TypeAansluitkabel [1..1] | string |  |  | Nee
3 | AangeslotenAders [0..1] | string |  |  | Nee
3 | LengteAansluitkabel [1..1] | string |  |  | Nee
3 | LocatieAansluitpunt [0..1] | string |  |  | Nee
3 | LijnGeometrie [0..1] | LijngeometrieType |  |  | Nee
4 | Lijnpunten [1..1] | string |  |  | Nee
4 | Referentiemaatvoering [0..1] | string |  |  | Nee
3 | Bewerking [0..1] | BewerkingType (string) | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nee | [5 empty] | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf
2 | Mof [1..1] | MofKoperType |  |  | Nee
3 | TypeMof [1..1] | string |  |  | Nee
3 | PuntGeometrie [0..1] | PuntgeometrieType |  |  | Nee
4 | Hoek [1..1] | string |  |  | Nee
4 | Punt [1..1] | string |  |  | Nee
4 | Referentiemaatvoering [0..1] | string |  |  | Nee
3 | Bewerking [0..1] | BewerkingType (string) | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nee | [5 empty] | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf
1 | AansluitingCAI [0..1] | AansluitingCAIAGType |  |  | Nee
2 | Hoofdinfra [1..1] | HoofdinfraCAIType |  |  | Nee
3 | TAPnummer [1..1] | string |  |  | Nee
2 | Aansluitkabel [1..unbounded] | AansluitkabelCAIType |  |  | Nee
3 | TypeAansluitkabel [1..1] | TypeAansluitkabelCAIType (string) | Coax C3 Bamboe Groen Coax C6 Bamboe Groen Coax C9 Groen Coax C12 |  | Nee |  |  |  | CAI | JA | Coax C3 Bamboe Groen Coax C6 Bamboe Groen Coax C9 Groen Coax C12 | Ja | Coax C3 Bamboe Groen Coax C6 Bamboe Groen Coax C9 Groen Coax C12 C1,5 Bamboe Coax C3 foam Groen C3 vol PE Coax C6 foam Groen C6 vol PE C6 SAS Coax C16
3 | GepulsteLengte [1..1] | string |  |  | Nee
3 | IsDoorgetrokkenNaarHuiskamer [1..1] | boolean |  |  | Nee
3 | LijnGeometrie [0..1] | LijngeometrieType |  |  | Nee
4 | Lijnpunten [1..1] | string |  |  | Nee
4 | Referentiemaatvoering [0..1] | string |  |  | Nee
3 | Bewerking [0..1] | BewerkingType (string) | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nee | [5 empty] | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf
2 | Koppeling [0..unbounded] | KoppelingCAIType |  |  | Nee
3 | TypeKoppeling [1..1] | KoppelingSoortCAIType (string) | Coax C12 - Coax C12 C6 Bamboe - C6 Bamboe C3 Bamboe - C3 Bamboe C6 Bamboe - C9 C3 Bamboe - C9 C3 Bamboe - C6 Bamboe |  | Nee |  |  |  | CAI | JA | Coax C12 - Coax C12 C6 Bamboe - C6 Bamboe C3 Bamboe - C3 Bamboe C6 Bamboe - C9 C3 Bamboe - C9 C3 Bamboe - C6 Bamboe |  | Coax C12 - Coax C12 C6 Bamboe - C6 Bamboe C3 Bamboe - C3 Bamboe C6 Bamboe - C9 C3 Bamboe - C9 C3 Bamboe - C6 Bamboe
3 | PuntGeometrie [0..1] | PuntgeometrieType |  |  | Nee
4 | Hoek [1..1] | string |  |  | Nee
4 | Punt [1..1] | string |  |  | Nee
4 | Referentiemaatvoering [0..1] | string |  |  | Nee
3 | Bewerking [0..1] | BewerkingType (string) | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nee | [5 empty] | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf
1 | AansluitingGlas [0..1] | AansluitingGlasAGType |  |  | Nee
2 | Aansluitkabel [1..1] | AansluitkabelGlasType |  |  | Nee
3 | GeplaatsteLengte [1..1] | string |  |  | Nee
3 | Opleveringswijze [1..1] | string |  |  | Nee
3 | LasmofTypeMateriaal [0..1] | string |  |  | Nee
3 | LijnGeometrie [0..1] | LijngeometrieType |  |  | Nee
4 | Lijnpunten [1..1] | string |  |  | Nee
4 | Referentiemaatvoering [0..1] | string |  |  | Nee
3 | Bewerking [0..1] | BewerkingType (string) | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nee | [5 empty] | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf
1 | Monteur [1..1] | MonteurType |  |  | Nee
2 | Naam [1..1] | string |  |  | Nee
1 | TijdstipUitvoering [1..1] | dateTime |  |  | Nee
1 | Mantelbuis [0..unbounded] | MantelbuisType |  |  | JA | Aanpassen om de definities allemaal gelijk te trekken. | Ja
2 | Buitendiameter [1..1] | DiameterMantelbuisType (string) | 40 50 63 75 80 90 100 110 114.3 125 133 150 160 200 250 300 315 400 Anders |  | Nee |  |  |  | ALG | JA | 40 50 63 75 80 90 100 110 114.3 125 133 150 160 200 250 300 315 400 Anders |  | 40 50 63 75 80 90 100 110 114.3 125 133 150 160 200 250 300 315 400 Anders |  |  | 40 50 63 75 80 90 100 110 114.3
2 | IsGevuld [1..1] | boolean |  |  | Nee
2 | IsHergebruikt [1..1] | boolean |  |  | Nee
2 | Lengte [1..1] | LengteType (decimal) |  | fractionDigits=2 | Nee
2 | Materiaal [1..1] | MateriaalMantelbuisType (string) | PVC Slagvast PVC (CPE) Staal PE NGY Gietijzer Anders GVK <-- Nieuwe waarde Staal PE Bekleed <-- Nieuwe waarde |  | JA | Nieuwe waarden toegevoegd. | Ja |  | ALG | JA | PVC Slagvast PVC (CPE) Staal PE NGY Gietijzer Anders GVK Staal PE Bekleed |  | PVC Slagvast PVC (CPE) Staal PE NGY Gietijzer Anders GVK Staal PE Bekleed |  |  | PVC Slagvast PVC (CPE) Staal PE NGY Gietijzer Anders GVK Staal PE Bekleed
2 | AfwijkendType [0..1] | AfwijkendTypeMantelbuisType |  |  | Nee
2 | Bewerking [1..1] | BewerkingType (string) | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nee | [5 empty] | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  |  | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf
2 | Lijnpunten [0..1] | LijngeometrieType |  |  | Nee
3 | Lijnpunten [1..1] | string |  |  | Nee
3 | Referentiemaatvoering [0..1] | string |  |  | Nee
1 | BAG [0..2] | BAGType |  |  | JA | Enexis: Het is mogelijk om twee BAG punten te hebben in de praktijk (indien BAG uitgangspunt niet overeenkomt met feitelijke situatie). Enexis maakt hier ook gebruik van. Mag nu maar 1 zijn. Wordt gebruikt indien geen of geen correcte GBKN aanwezig is. | Ja
2 | ID [1..1] | string |  |  | Nee
2 | Soort [1…1] | SoortBAGType (string) | Nulpunt Aansluitobject Nulpunt En Aansluitobject |  | JA | Synfra: Indien het referentiepunt (NulPunt) niet het hoekpunt betreft van het BAG pand waar de aansluiting wordt gerealiseerd moeten ook de BAG gegevens van het pand dat als referentiepunt wordt gebruikt worden aangeleverd. | Ja |  | ALG | JA | Nulpunt Aansluitobject Nulpunt En Aansluitobject |  | Nulpunt Aansluitobject Nulpunt En Aansluitobject |  |  | Nulpunt Aansluitobject Nulpunt En Aansluitobject
2 | Lijnpunten [1..1] | string |  |  | Nee
2 | Versiedatum [1..1] | date |  |  | Nee
1 | Nulpunt [0..2] | NulpuntType |  |  | JA | Verzoek om meerdere nulpunten vast te kunnen leggen. | ja | Max. 2, omdat andere partijen niet met meer nulpunten om kunnen gaan. Werkafspraak nodig om aan te geven wat het eerste en tweede BAG punt betekenen op het moment dat deze gevuld worden.
2 | Nulpunt [1..1] | string |  |  | Nee
2 | Richting [1..1] | string |  |  | Nee
2 | Maatvoering [1..unbounded] | MaatvoeringType |  |  | Nee
3 | ID [1..1] | string |  |  | Nee
3 | Lengte [1..1] | LengteType (decimal) |  | fractionDigits=2 | Nee
3 | Lijn [1..1] | string |  |  | Nee
2 | Topografie [0..unbounded] | TopografieType |  |  | JA | Er is geen logische reden om de topografie te beperken. | Ja | Is goedgekeurd om aan te passen
3 | Lijnpunten [1..1] | LijngeometrieType |  |  | Nee
4 | Lijnpunten [1..1] | string |  |  | Nee
4 | Referentiemaatvoering [0..1] | string |  |  | Nee
2 | Adres [1..1] | AdresType |  |  | Nee
3 | Postcode [1..1] | string |  |  | Nee
3 | Straat [0..1] | string |  |  | Nee
3 | Plaats [0..1] | string |  |  | Nee
3 | Huisnummer [1..1] | string |  |  | Nee
3 | Toevoeging [0..1] | string |  |  | Nee
3 | Land [0..1] | LandType (string) | NL BE DE |  | Nee | [5 empty] | NL BE DE |  | NL BE DE
3 | Omschrijving [0..1] | string |  |  | Nee
3 | Gemeente [0..1] | string |  |  | Nee
3 | Gemeentecode [0..1] | string |  |  | Nee
2 | Afnameservicepunt [0..1] | AfnameservicepuntType |  |  | Nee
3 | Extern [1..1] | boolean |  |  | Nee
2 | PuntGeometrie [0..1] | PuntgeometrieType |  |  | Nee
3 | Hoek [1..1] | string |  |  | Nee
3 | Punt [1..1] | string |  |  | Nee
3 | Referentiemaatvoering [0..1] | string |  |  | Nee
2 | Bewerking [1..1] | BewerkingType (string) | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nee | [5 empty] | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf |  | Nieuw Te Verleggen Verplaatst Verwijderd Uit Bedrijf
2 | AardWerkzaamheden [1..1] | AardWerkzaamhedenType (string) | Wijzigen Capaciteit (Inpandig) Verwijderen Aansluitkabel/leiding Plaatsen/Wijzigen Aansluitkabel/leiding |  | Nee |  |  |  | ALG | JA | Wijzigen Capaciteit (Inpandig) Verwijderen Aansluitkabel/leiding Plaatsen/Wijzigen Aansluitkabel/leiding |  | Wijzigen Capaciteit (Inpandig) Verwijderen Aansluitkabel/leiding Plaatsen/Wijzigen Aansluitkabel/leiding |  |  | Wijzigen Capaciteit (Inpandig) Verwijderen Aansluitkabel/leiding Plaatsen/Wijzigen Aansluitkabel/leiding
2 | SoortWerk [0…1] | SoortWerkType (string) | Permanente aansluiting Permanente aansluiting met bouwaansluiting Tijdelijke aansluiting Sloop / opruiming van aansluiting Aansluiting wordt niet gebruikt Sloop aangesloten object daarna herbouw Wijziging van capaciteit / aansluitwaarde Verplaatsing van de aansluiting Verplaatsing en capaciteitswijziging Aansluiting Aansluiting omzetten naar bouwaansluiting Bouwaansluiting doortrekken naar definitieve aansluiting Verwijderen TA Verlengen TA Bouw Sanering |  | JA | Het combineren van informatie van de klant aanvraag met de opdrachtverstrekking. Dit veld in combinatie met aard werkzaamheden. | Ja | De aard werkzaamheden blijven dan ongewijzigd, maar kunnen qua business rules goed gecombineerd worden t.b.v. de opdrachtverstrekking. Alleen sanering is als extra waarde toegevoegd aan deze lijst, omdat de klant die aanvraag niet kan doen vanuit MA.nl | ALG | JA | Permanente aansluiting Permanente aansluiting met bouwaansluiting Tijdelijke aansluiting Sloop / opruiming van aansluiting Aansluiting wordt niet gebruikt Sloop aangesloten object daarna herbouw Wijziging van capaciteit / aansluitwaarde Verplaatsing van de aansluiting Verplaatsing en capaciteitswijziging Aansluiting Aansluiting omzetten naar bouwaansluiting Bouwaansluiting doortrekken naar definitieve aansluiting Verwijderen TA Verlengen TA Bouw Sanering |  | Permanente aansluiting Permanente aansluiting met bouwaansluiting Tijdelijke aansluiting Sloop / opruiming van aansluiting Aansluiting wordt niet gebruikt Sloop aangesloten object daarna herbouw Wijziging van capaciteit / aansluitwaarde Verplaatsing van de aansluiting Verplaatsing en capaciteitswijziging Aansluiting Aansluiting omzetten naar bouwaansluiting Bouwaansluiting doortrekken naar definitieve aansluiting Verwijderen TA Verlengen TA Bouw Sanering |  |  | Bouwaansluiting Bouwaansluiting doortrekken naar permanent Permanente aansluiting Tijdelijke aansluiting Sloop / opruiming van aansluiting Aansluiting omzetten naar bouwaansluiting Wijziging van capaciteit / aansluitwaarde Verplaatsing van de aansluiting Verplaatsing en capaciteitswijziging Aansluiting Verwijderen bouwaansluiting Verwijderen tijdelijke aansluiting Sanering Anders
1 | AantalBeoordelingen [0..1] | integer |  |  | Nee | DSP-interne setting